## 普通物联网设备
id | device_id | control_host | source_id | unit_id | build_id | floor_id | device_address | device_name | longitude | latitude | device_type_id | alarm_call | brand | model | install_time | monitoring_object | cardno
HBZJK_SYXYY20191031_C_w1 | HBZJK_SYXYY20191031_C_w1 | 20190124 | shijz | 130725YZDW201910300001 | 130725YZDW201910300001_002 | 130725YZDW201910300001_002_D001 | 泵房消防水池 | 水位传感器 | 5155338.63 | 3072369.72 | 19150000 |  |  |  |  | HBZJK_SYXYY20191031_C_J1 | 8986061900003000862Y
HBZJK_SYXYY20191031_C_w2 | HBZJK_SYXYY20191031_C_w2 | 20190149 | shijz | 130725YZDW201910300001 | 130725YZDW201910300001_001 | 130725YZDW201910300001_001_U001 | 住院部 | 湿式报警阀水压监测装置 | 3112754.79 | 2095841.89 | 19260100 |  |  |  |  | HBZJK_SYXYY20191031_C_J2 | 8986061900003000861Y
HBZJK_SYXYY20191031_C_w3 | HBZJK_SYXYY20191031_C_w3 | 20190114 | shijz | 130725YZDW201910300001 | 130725YZDW201910300001_002 | 130725YZDW201910300001_002_D001 | 消防泵房 | 湿式报警阀水压监测装置 | 5103852.89 | 2094161.97 | 19260100 |  |  |  |  | HBZJK_SYXYY20191031_C_J3 | 8986061900003000863Y
HBZJK_SYXYY20191031_C_w4 | HBZJK_SYXYY20191031_C_w4 | 20190119 | shijz | 130725YZDW201910300001 | 130725YZDW201910300001_002 | 130725YZDW201910300001_002_D001 | 消防泵房 | 室内消火栓水压监测装置 | 5069609.1 | 1423962.1 | 19020000 |  |  |  |  | HBZJK_SYXYY20191031_C_J4 | 8986061900003000864Y
HBZJK_SYXYY20191031_C_w5 | HBZJK_SYXYY20191031_C_w5 | 20180332 | shijz | 130725YZDW201910300001 | 130725YZDW201910300001_002 | 130725YZDW201910300001_002_D001 | 消防泵房 | 室内消火栓水压监测装置 | 5052534.28 | 686504.49 | 19020000 |  |  |  |  | HBZJK_SYXYY20191031_C_J5 | 8986061900003000865Y
HBZJK_SYXYY20191031_C_w6 | HBZJK_SYXYY20191031_C_w6 | 20180449 | shijz | 130725YZDW201910300001 | 130725YZDW201910300001_001 | 130725YZDW201910300001_001_U006 | 高位水箱间 | 水位传感器 | 1894103.14 | 3203283.23 | 19150000 |  |  |  |  | HBZJK_SYXYY20191031_C_J6 | 8986061900003000893Y
HBZJK_SYXYY20191031_C_w7 | HBZJK_SYXYY20191031_C_w7 | 20190122 | shijz | 130725YZDW201910300001 | 130725YZDW201910300001_001 | 130725YZDW201910300001_001_U006 | 高位水箱间 | 室内消火栓水压监测装置 | 1272822.97 | 3310906.57 | 19020000 |  |  |  |  | HBZJK_SYXYY20191031_C_J7 | 8986061900003000892Y
HBZJK_SYXYY20191031_C_w8 | HBZJK_SYXYY20191031_C_w8 | 20190113 | shijz | 130725YZDW201910300001 | 130725YZDW201910300001_001 | 130725YZDW201910300001_001_U005 | 住院部 | 喷淋末端自动试水装置 | 3101858.44 | 1748525.69 | 19080000 | [5 empty] | 8986061900003000867Y
HBZJK_SYXYY20191031_C_w9 | HBZJK_SYXYY20191031_C_w9 | 20180506 | shijz | 130725YZDW201910300001 | 130725YZDW201910300001_002 | 130725YZDW201910300001_002_U005 | 门诊楼 | 喷淋末端自动试水装置 | 3511964.97 | 3030417.89 | 19080000 | [5 empty] | 8986061900003000858Y